**PREFEITURA MUNICIPAL DE ONDA VERDE**

**ANEXO II - PROPOSTA DE PREÇOS**

Processo nº: 105/2022

Modalidade: Pregão Presencial nº. 064/2022 – Registro de Preço

Edital nº: 064/2022

Tipo: Menor Preço Unitário

Objeto: **FORNECIMENTO DE INSUMOS PARA DIABÉTICOS**

|  |  |
| --- | --- |
| Nome ou Razão: | |
| CNPJ: | |
| Endereço: | |
| Telefone: E-mail: | |
| Objeto: Fornecimento de insumos para diabéticos  Condições do fornecimento: Imediato conforme solicitado pelo município.  Condições de pagamento: Até 30 dias após emissão da N.F. | Carimbo c/ CNPJ |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Item** | **Qnt.** | **Descr.** | **Unid.** | **Marca** | **Vr. Unit** | **Vr. Total** |
| 1 | 6.000 | Agulha Para Caneta de Insulina 32 g – 0,23 x 4mm | UND |  |  |  |
| 2 | 500 | Lanceta descartável para punção digital. Cx c/ 100 | CAIXA C/ 100 UND |  |  |  |
| 3 | 30.000 | Seringa descartável de 1 ml com agulha com agulha 8x 0,30 mm-calibre 30g; hipodérmica acoplada; escala em gravação indelével de 0 à 100ui(escala de 2 em 2 unidades) agulha fixa e integrada sem espaço morto com capacidade para 100ui. | UND |  |  |  |
| 4 | 1.300 | TIRA REAGENTE para determinação quantitativa de glicose em amostra de sangue capilar. Auto codificado, sem uso de chip ou tira calibradora, sem qualquer necessidade de confirmação de código. Memória mínima de 400 resultados, e faixa de leitura de 20 a 600mg-dl (aceitando-se valores inferiores a 20 mg/dl e superiores a 600mg/dl), apresentando tempo de leitura de no máximo 05 segundos após aplicação do sangue total na tira reativa; o monitor não deve ter contato com sangue, pois o mesmo deve ser aplicado diretamente na extremidade da fita reativa, evitando risco de contaminação. Faixa de hematócrito de 30 a 55%, aceitando-se valores inferiores a 30 e superiores a 55. Tamanho da amostra igual ou inferior a 1 microlitro. Uso de bateria de lítio com desligamento automático após a retirada da tira, e em uso no máximo em 2 minutos, de forma a diminuir o consumo da bateria.  Frasco em embalagem contendo 50 tiras. Apresentar cópia do estudo técnico de comprovação de cumprimento da ISO 15197/2013, além do Registro no Ministério da Saúde.  A empresa vencedora deverá fornecer em comodato 200 unidades de aparelho medidor de glicose, compatível com as tiras ofertadas e deverá prestar toda assistência necessária, troca de bateria e treinamento das equipes de saúde com suporte técnico nacional e treinamento/ atualizações garantidas pelo fabricante pelo período de vigência do contrato.  O prazo de validade da tira deverá ser mantido o mesmo que está impresso na embalagem, mesmo após a abertura desta. Deve possuir Software, em português, de Gerenciamento da Dispensação de insumos (tiras), possibilitando o registro do número de testes realizados por aparelho leitor e o resultado de seu uso, com o objetivo de análise de medições realizadas por paciente. | CAIXA C/50 UND |  |  |  |
|  |  |  |  |  | **Total** |  |

Local:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Data:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Nome:

Assinatura do representante

**OBSERVAÇÕES:**

Srs. Licitantes, por gentileza apresentar a proposta através de **MÍDIA ELETRÔNICA (PENDRIVE)**, para exportação dos itens para cotação. A proposta deverá ser entregue obrigatoriamente impressa e em Mídia Eletrônica de acordo com as instruções para preenchimento no anexo IX do edital.

**Colocar a marca do produto também na proposta digital.**

Observar o campo unidade, para que não haja divergência na quantidade de cada item.