## PLANILHA
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
OBJETO |  | Construção do Patio Municipal: Rua Alceu Jose da Costa, nº 1498, Quadra Q, Area Institucional, Loteamento Residencial Viva Mais Onda Verde, Onda Verde - SP
REFERÊNCIA |  | SINAPI – 05/12/2022 e CDHU - 187
BDI |  | BDI: 24%
Nº | ITEM | UNIDADE | QUANT. | VALOR UNITÁRIO |  | VALOR TOTAL | CODIGO | REFERÊNCIA
|  |  |  | SEM BDI | COM BDI | COM BDI
1 | Serviços Preliminares |  |  | SUBTOTAL DO ÍTEM |  |  | 0
1.1 | PLACA EM LONA COM IMPRESSÃO DIGITAL E ESTRUTURA EM MADEIRA | M² | 6 | 0 | 0 | 0 | 02.08.050 | CDHU
2 | Infraestrutura / Estrutura |  |  | SUBTOTAL DO ÍTEM |  |  | 0
2.1 | Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala ou cava até 1,5 m | M³ | 6.9 | 0 | 0 | 0 | 06.02.020 | CDHU
2.2 | Broca em concreto armado diâmetro de 20 cm - completa | M | 195 | 0 | 0 | 0 | 12.01.021 | CDHU
2.3 | Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 Mpa (10mm) | KG | 1311.47 | 0 | 0 | 0 | 10.01.040 | CDHU
2.4 | Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 Mpa (6,3mm) | KG | 289.65 | 0 | 0 | 0 | 10.01.040 | CDHU
2.5 | Concreto usinado, fck = 25 Mpa | M³ | 18.5 | 0 | 0 | 0 | 11.01.130 | CDHU
2.6 | Laje pré-fabricada mista vigota protendida/lajota cerâmica - LP 12 (8+4) e capa com concreto de 25 MPa | M² | 150.98 | 0 | 0 | 0 | 13.02.150 | CDHU
2.7 | Tábua aparelhada em cambará, cedrinho, cupuíba, eucalipto-citriodora, eucalipto-saligna, garapa, pinus-elioti, itaúba, de 2,5 x 20,0 cm - testeira / tabeira | M | 100 | 0 | 0 | 0 | D.02.000.090166 | CDHU
3 | Alvenaria |  |  | SUBTOTAL DO ÍTEM |  |  | 0
3.1 | Alvenaria de bloco cerâmico de vedação, uso revestido, de 9 cm | M² | 305.66 | 0 | 0 | 0 | 14.04.200 | CDHU
3.2 | Alvenaria de bloco cerâmico de vedação, uso revestido, de 19cm | M² | 259.58 | 0 | 0 | 0 | 14.04.220 | CDHU
3.3 | Chapisco | M² | 1039.58 | 0 | 0 | 0 | 17.02.020 | CDHU
3.4 | Reboco | M² | 1039.58 | 0 | 0 | 0 | 17.02.220 | CDHU
3.5 | Impermeabilização em argamassa polimérica para umidade e água de percolação (Baldrame) | M² | 55.2 | 0 | 0 | 0 | 32.17.030 | CDHU
4 | Cobertura |  |  | SUBTOTAL DO ÍTEM |  |  | 0
4.1 | TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M² | 363.82 | 0 | 0 | 0 | 92580 | SINAPI
4.2 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 12 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015 | UNID. | 5 | 0 | 0 | 0 | 92614 | SINAPI
4.3 | Pilar Metálico perfil laminado ou soldado em aço estrutural, com conexões soldadas, inclusos mão de obra, transporte e içamento utilizando guindaste - Fornecimento e Instalação. AF_01/2020 | KG | 2603.05 | 0 | 0 | 0 | 100766 | SINAPI
4.4 | Esmalte à base água em superfície metálica, inclusive preparo | M² | 79 | 0 | 0 | 0 | 33.11.050 | CDHU
4.5 | Telhamento em cimento reforçado com fio sintético CRFS - perfil ondulado de 6 mm. (13,45m X 27,05m = 363,82m²) | M² | 363.82 | 0 | 0 | 0 | 16.03.010 | CDHU
5 | Esquadrias e Vidros |  |  | SUBTOTAL DO ÍTEM |  |  | 0
5.1 | Caixilho em ferro basculante, sob medida | M² | 18.1 | 0 | 0 | 0 | 24.01.030 | CDHU
5.2 | Caixilho em ferro de correr, sob medida | M² | 6 | 0 | 0 | 0 | 24.01.070 | CDHU
5.3 | Porta de ferro de abrir tipo veneziana, linha comercial | M² | 18.48 | 0 | 0 | 0 | 24.02.070 | CDHU
5.4 | Ferragem completa com maçaneta tipo alavanca, para porta externa com 1 folha | CONJ. | 11 | 0 | 0 | 0 | 28.01.020 | CDHU
5.5 | Escada marinheiro (Galvanizada) | M | 4 | 0 | 0 | 0 | 24.03.060 | CDHU
5.6 | Instalação de Vidro temperado com película - jateado, de 8 mm, encaixe em perfil U (portas nos banheiros) | M² | 2.88 | 0 | 0 | 0 | 102180 | SINAPI
5.7 | Jogo de ferragens cromadas para porta de vidro temperado, uma folha composto de dobradiças superior e inferior, trinco, fechadura, contra fechadura com capuchinho sem mola e puxador. | UND. | 2 | 0 | 0 | 0 | 102189 | SINAPI
5.8 | Vidro fantasia de 3/4 mm | M² | 24.1 | 0 | 0 | 0 | 26.01.230 | CDHU
6 | Instalaçoes Hidraulicas / Acessorios |  |  | SUBTOTAL DO ÍTEM |  |  | 0
6.1 | Bacia sifonada de louça para pessoas com mobilidade reduzida - capacidade de 6 litros | UND. | 2 | 0 | 0 | 0 | 30.08.060 | CDHU
6.2 | Assento Sanitário Convencional - Fornecimento e Instalação. AF_01/2020 | UND. | 2 | 0 | 0 | 0 | 100849 | SINAPI
6.3 | Tampo/bancada em granito, com frontão, espessura de 2 cm, acabamento polido | M² | 3.52 | 0 | 0 | 0 | 44.02.062 | CDHU
6.4 | Cuba em aço inoxidável simples de 56x33x14mm | UND. | 1 | 0 | 0 | 0 | 44.06.320 | CDHU
6.5 | Válvula americana | UND. | 1 | 0 | 0 | 0 | 44.20.620 | CDHU
6.6 | Cuba de louça de embutir oval | UND. | 4 | 0 | 0 | 0 | 44.01.270 | CDHU
6.7 | Torneira de mesa para pia com bica móvel e arejador em latão fundido cromado | UND. | 4 | 0 | 0 | 0 | 44.03.590 | CDHU
6.8 | Tanque de louça com coluna de 30L | UND. | 1 | 0 | 0 | 0 | 44.01.310 | CDHU
6.9 | Torneira de parede para pia com bica móvel e arejador, em latão fundido cromado | UND. | 2 | 0 | 0 | 0 | 44.03.470 | CDHU
6.10 | Sifão plástico sanfonado universal de 1' | UND. | 6 | 0 | 0 | 0 | 44.20.010 | CDHU
6.11 | Engate flexível de PVC DN = 1/2' | UND. | 6 | 0 | 0 | 0 | 44.20.110 | CDHU
6.12 | Válvula de PVC para lavatório | UND. | 5 | 0 | 0 | 0 | 44.20.390 | CDHU
6.13 | Saboneteira tipo dispenser, para refil de 800 ml | UND. | 4 | 0 | 0 | 0 | 44.03.130 | CDHU
6.14 | Dispenser toalheiro metálico esmaltado para bobina de 25cm x 50m, sem alavanca | UND. | 4 | 0 | 0 | 0 | 44.03.030 | CDHU
6.14 | Dispenser papel higiênico em ABS para rolão 300 / 600m, com visor | UND. | 2 | 0 | 0 | 0 | 44.03.050 | CDHU
6.15 | Tubo de PVC rígido branco, pontas lisas, soldável, linha esgoto série normal, DN= 40 mm, inclusive conexões | M | 40 | 0 | 0 | 0 | 46.02.010 | CDHU
6.16 | Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série normal, DN= 50 mm, inclusive conexões | M | 39.5 | 0 | 0 | 0 | 46.02.050 | CDHU
6.17 | Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série normal, DN= 75 mm, inclusive conexões | M | 34 | 0 | 0 | 0 | 46.02.060 | CDHU
6.18 | Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série normal, DN= 100 mm, inclusive conexões | M | 42.35 | 0 | 0 | 0 | 46.02.070 | CDHU
6.19 | Tubo, PVC, Soldável, DN 25mm, instalado em Dreno de Ar-condicionado, fornecimento e instalação. AF_08/2022 | M | 10.1 | 0 | 0 | 0 | 89865 | SINAPI
6.20 | Ralo em PVC rígido de 100 x 40 mm, com grelha | UND. | 3 | 0 | 0 | 0 | 49.04.010 | CDHU
6.21 | Caixa sifonada de PVC rígido de 150 x 185 x 75 mm, com grelha | UND. | 4 | 0 | 0 | 0 | 49.01.040 | CDHU
6.22 | Caixa de gordura em PVC com tampa reforçada - capacidade 19 litros | UND. | 1 | 0 | 0 | 0 | 98111 | SINAPI
6.23 | Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 32 mm, (1´), inclusive conexões | M | 6 | 0 | 0 | 0 | 46.01.030 | CDHU
6.24 | Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 50 mm, (1 1/2´), inclusive conexões | M | 8 | 0 | 0 | 0 | 46.01.050 | CDHU
6.25 | Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 25 mm, (3/4´), inclusive conexões | M | 90 | 0 | 0 | 0 | 46.01.020 | CDHU
6.26 | Registro de gaveta em latão fundido sem acabamento, DN= 1´ | UND. | 3 | 0 | 0 | 0 | 47.01.030 | CDHU
6.27 | Registro de pressão em latão fundido cromado com canopla, DN = 3/4' - linha especial | UND. | 2 | 0 | 0 | 0 | 47.02.110 | CDHU
6.28 | Ducha higiênica cromada | UND. | 2 | 0 | 0 | 0 | 44.03.360 | CDHU
6.29 | Reservatório em polietileno com tampa de rosca - capacidade de 1.000 litros | UND. | 1 | 0 | 0 | 0 | 48.02.400 | CDHU
7 | Eletrica |  |  | SUBTOTAL DO ÍTEM |  |  | 0
7.1 | Luminária LED quadrada de sobrepor com difusor prismático translúcido, 4000 K, fluxo luminoso de 1363 a 1800 lm, potência de 15 W a 24 W | UND. | 31 | 0 | 0 | 0 | 41.31.070 | CDHU
7.2 | Luminária blindada oval de sobrepor ou arandela, para lâmpada fluorescentes compacta | UND. | 9 | 0 | 0 | 0 | 41.13.200 | CDHU
7.3 | Caixa de ferro estampada octogonal fundo móvel 4´ x 4´ | UND. | 35 | 0 | 0 | 0 | 40.01.080 | CDHU
7.4 | Caixa de ferro estampada 4´ x 4´ | UND. | 25 | 0 | 0 | 0 | 40.01.040 | CDHU
7.5 | Caixa de ferro estampada 4´ x 2´ | UND. | 25 | 0 | 0 | 0 | 40.01.020 | CDHU
7.6 | Conjunto 2 interruptores simples e 1 tomada 2P+T de 10 A, completo | CJ | 12 | 0 | 0 | 0 | 40.04.490 | CDHU
7.7 | Tomada 2P+T de 20 A - 250 V, completa | CJ | 20 | 0 | 0 | 0 | 40.04.460 | CDHU
7.8 | Interruptor com 1 tecla simples e placa | CJ | 12 | 0 | 0 | 0 | 40.05.020 | CDHU
7.9 | Interruptor com 1 tecla paralelo e placa | CJ | 5 | 0 | 0 | 0 | 40.05.080 | CDHU
7.10 | Interruptor bipolar paralelo, 1 tecla dupla e placa | CJ | 4 | 0 | 0 | 0 | 40.05.170 | CDHU
7.11 | Interruptor com 3 teclas, 1 simples, 2 paralelo e placa | CJ | 8 | 0 | 0 | 0 | 40.05.160 | CDHU
7.12 | Tomada 2P+T de 10 A - 250 V, completa (04 módulos) baixa | CJ | 25 | 0 | 0 | 0 | 40.04.450 | CDHU
7.13 | Tomada 2P+T de 20 A - 250 V, completa (02 módulos) média | CJ | 6 | 0 | 0 | 0 | 40.04.460 | CDHU
7.14 | Condulete metálico de 3/4´ | CJ | 65 | 0 | 0 | 0 | 40.06.040 | CDHU
7.15 | Eletroduto corrugado em polietileno de alta densidade, DN= 30 mm, com acessórios | MT | 500 | 0 | 0 | 0 | 38.13.010 | CDHU
7.16 | Eletroduto corrugado em polietileno de alta densidade, DN= 50 mm, com acessórios | MT | 80 | 0 | 0 | 0 | 38.13.020 | CDHU
7.17 | Chuveiro elétrico de 5.500 W / 220 V em PVC | UND. | 2 | 0 | 0 | 0 | 43.02.140 | CDHU
7.18 | Poste de concreto circular, 200 kg, H = 9,00 m | UND. | 1 | 0 | 0 | 0 | 68.01.620 | CDHU
7.19 | Cabo de cobre flexível de 16 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C | MT | 140 | 0 | 0 | 0 | 39.21.060 | CDHU
7.20 | Cabo de cobre flexível de 6 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C | MT | 450 | 0 | 0 | 0 | 39.21.040 | CDHU
7.21 | Cabo de cobre flexível de 4 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C | MT | 450 | 0 | 0 | 0 | 39.21.030 | CDHU
7.22 | Cabo de cobre flexível de 2,5 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C | MT | 2000 | 0 | 0 | 0 | 39.21.020 | CDHU
7.23 | Cabo de cobre flexível de 1,5 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C | MT | 600 | 0 | 0 | 0 | 39.21.010 | CDHU
7.24 | CAIXA DE PASSAGEM EM CHAPA, COM TAMPA PARAFUSADA, 200 X 200 X 100 MM | UND. | 2 | 0 | 0 | 0 | 40.02.060 | CDHU
7.25 | Quadro de distribuição universal de embutir, para disjuntores 24 DIN / 18 Bolton - 150 A - sem componentes | UND. | 1 | 0 | 0 | 0 | 37.03.210 | CDHU
7.26 | MINI-DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO, TRIPOLAR 220/380 V, CORRENTE DE 63 A | UND. | 1 | 0 | 0 | 0 | 37.13.900 | CDHU
7.27 | DISPOSITIVO DIFERENCIAL RESIDUAL DE 63 A X 30 MA - 4 POLOS | UND. | 1 | 0 | 0 | 0 | 37.17.090 | CDHU
7.28 | MINI-DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO, BIPOLAR 220/380 V, CORRENTE DE 10 A ATÉ 32 A | UND. | 8 | 0 | 0 | 0 | 37.13.840 | CDHU
7.29 | MINI-DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO, UNIPOLAR 127/220 V, CORRENTE DE 10 A ATÉ 32 A | UND. | 8 | 0 | 0 | 0 | 37.13.800 | CDHU
8 | Revestimento |  |  | SUBTOTAL DO ÍTEM |  |  | 0
8.1 | Piso com requadro em concreto simples sem controle de fck (todo contrapiso com espessura de 2cm) (265,81m² x 0,02m = 5,32m³) | M³ | 5.32 | 0 | 0 | 0 | 17.05.020 | CDHU
8.2 | Piso cimentado, traço 1:3 (Cimento e Areia), acabamento liso, espessura 3,00cm, preparo mecânico da argamassa. (9,15m x 29,05m = 265,81m²) | M² | 265.81 | 0 | 0 | 0 | 98680 | SINAPI
8.3 | Revestimento cerâmico para piso com placas tipo esmaltada extra de dimensões 60X60cm aplicada em ambientes de área entre 5m² e 10m². AF_06/2014. (Paredes dos banheiros e cozinha, pisos dos mesmos, acima das pias externas, no tanque e parede do fundo da casa de gás). | M² | 160.04 | 0 | 0 | 0 | 87256 | SINAPI
9 | Pintura |  |  | SUBTOTAL DO ÍTEM |  |  | 0
9.1 | Tinta látex em massa, inclusive preparo | M² | 781.56 | 0 | 0 | 0 | 33.10.020 | CDHU
9.2 | Textura acrílica, aplicação manual em parede, uma demão. AF_09/2016 | M² | 123.94 | 0 | 0 | 0 | 95305 | CDHU
9.3 | Acrílico para quadras e pisos cimentados | M² | 77 | 0 | 0 | 0 | 33.06.020 | CDHU
9.4 | Esmalte à base de água em superfície metálica, inclusive preparo (portas e janelas) | M² | 42.58 | 0 | 0 | 0 | 33.11.050 | CDHU
TOTAL | [5 empty] | 0

## CRONOGRAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ONDA VERDE |  | CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO | [8 empty] | BDI: 24%
ENGENHARIA E OBRAS |  | Construção do Patio Municipal: Rua Alceu Jose da Costa, nº 1498, Quadra Q, Area Institucional, Loteamento Residencial Viva Mais Onda Verde, Onda Verde - SP
RECURSO PRÓPRIO |  | SINAPI – 05/12/2022 e CDHU - 187 | [8 empty] | 0
Nº | ITEM | VALOR TOTAL | PESO | MÊS 1 |  | MÊS 2 |  | MÊS 3 |  | MÊS 4
|  |  | % | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$
1 | Serviços Preliminares | 0 | #DIV/0! | 100% | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
2 | Infraestrutura / Estrutura | 0 | #DIV/0! | 100% | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
3 | Alvenaria | 0 | #DIV/0! | 50% | 0 | 50% | 0 |  | 0 |  | 0
4 | Cobertura | 0 | #DIV/0! |  | 0 | 100% | 0 |  | 0 |  | 0
5 | Esquadrias e Vidros | 0 | #DIV/0! |  | 0 | 80% | 0 | 20% | 0 |  | 0
6 | Instalaçoes Hidraulicas / Acessorios | 0 | #DIV/0! |  | 0 | 20% | 0 | 80% | 0 |  | 0
7 | Eletrica | 0 | #DIV/0! |  | 0 | 20% | 0 | 80% | 0 |  | 0
8 | Revestimento | 0 | #DIV/0! |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100% | 0
9 | Pintura | 0 | #DIV/0! |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100% | 0
TOTAL |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0
0
0
0
0
0