ANEXO IV

MEMORIAL DESCRITIVO DE IMÓVEIS

IMÓVEL Nº 01

PRÉDIO LOCALIZADO SOB O CRISTO REDENTOR, CONSTITUÍDO DE 01(UMA) COZINHA/BAR, 01(UMA) DESPENSA (DEPÓSITO).

Imóvel construído de blocos cerâmicos, laje pré moldada, 05 (cinco) esquadrias de ferro tipo basculantes nas janelas, instaladas com vidro tipo fantasia de 4 mm, 02 (duas) portas de abrir de ferro e uma porta de enrolar para balcão com fechaduras completas, protegidas contra ferrugem e  pintura em esmalte sintético.

Revestimento em azulejo branco 20 x 20 cm (duas fiadas sobre a pia), 01 (uma) pia com bancada em granito com cuba de inox nº1 e 01 (uma) torneira cromada, piso cerâmico 20x20, PEI-V, bancada em granito em toda a extensão da pia.

As instalações hidráulicas de água, esgoto e pluviais estão em conformidade com as normas do código sanitário, sendo o esgoto sanitário ligado na rede pública existente.

Compartimento externo para gás P – 45.

As instalações elétricas estão em conformidade com as normas técnicas vigentes. Poste de entrada, quadro de distribuição de energia, interruptores, tomadas, luminárias de sobrepor tipo calha com reatores e lâmpadas fluorescentes.

Pintura látex PVA em paredes internas, textura acrílica em paredes externas, esmalte nas esquadrias metálicas.

IMÓVEL Nº 02

IMÓVEL: PRÉDIO LOCALIZADO NO PARQUE TURÍSTICO ECOLÓGICO DE ONDA VERDE, CONSTITUÍDO DE ÁREA PARA LANCHONETE, 01 COZINHA, 01 BAR, 01 DEPÓSITO E 01 WC.

Imóvel construído de blocos cerâmico, laje pré moldada, 04 (quatro) esquadrias de ferro nas janelas, sendo 01 de correr e 03 tipo basculantes, instaladas com vidro tipo fantasia de 4 mm, 02 portas de enrolar para balcão com fechaduras completas, protegidas contra ferrugem e pintura em esmalte sintético no bar, 03 (três) portas de abrir de ferro e 01 (uma) porta de abrir de madeira.

Revestimento cerâmico nas paredes da cozinha, bar e WC, 01 (uma) pia com bancada em granito com cuba de inox nº 1 e 01 (uma) torneira cromada na cozinha, 01 (uma) pia com bancada em granito com cuba de inox nº 1 e 01 (uma) torneira cromada no bar, piso cerâmico na cozinha, bar, depósito e WC.

As instalações hidráulicas de água, esgoto e pluviais estão em conformidade com as normas do código sanitário, sendo o esgoto sanitário ligado na rede pública existente.

As instalações elétricas estão em conformidade com as normas técnicas vigentes. Poste de entrada, quadro de distribuição de energia, interruptores, tomadas, luminárias de sobrepor tipo calha com reatores e lâmpadas fluorescentes.

Pintura látex PVA em paredes internas, textura acrílica em paredes externas, esmalte nas esquadrias metálicas.